Machine synchrone

Résumé :  monophasé et triphasé

# Constitution et principe de fonctionnement

Le rotor porte l’enroulement inducteur parcouru par un courant d’excitation Ie continu créant dans un champ magnétique 2p polaire.

Il possède donc p paires de pôles.

Le stator porte l’enroulement induit de courants alternatifs.

Fonctionnement en moteur :

Les courants alternatifs de fréquence f dans l’induit (stator) créent dans l’entrefer de la machine, un champ magnétique tournant à la vitesse ns.

Le rotor, siège d’un champ magnétique constant, suit le champ tournant à la même vitesse ns.

Fonctionnement en alternateur :

L’inducteur sur le rotor entraîné par une turbine tournant à la vitesse ns, crée dans l’entrefer de la machine un champ tournant à la vitesse ns.

Ce champ tournant induit aux bornes de l’induit (stator) une f.e.m. e(t) de fréquence f.

La machine synchrone est réversible.

Rappel : toute variation de champs magnétique à travers une bobine créée aux bornes de la bobine une f.é.m. e(t) induite. C’est la loi de Faraday.

Le rotor et le champ tournant ont la même vitesse nS. Ont dit qu’ils sont synchrones (d’où l’indice s de ns).

La fréquence f de la f.e.m. ou du courant de l’induit (stator) et la vitesse de synchronisme ns sont liées par la relation :

| nS=fp | nS : vitesse de rotation du champs tournant en trs.s-1 ;  : fréquence des courants alternatifs en Hz ; p : nombre de paires de pôles. |
| --- | --- |

L’enroulement de l’induit (stator) soumis au champ magnétique tournant de l’entrefer est le siège d’une f.é.m. e(t) de valeur efficace E.

| E=KΦns | E : f.é.m. induit (V) K : constante globale (caractéristique du moteur)  : flux maximum à travers un enroulement (Wb) |
| --- | --- |

Remarque : 	l’enroulement du stator est disposé de telle façon que la f.é.m. e(t) soit le plus possible de forme sinusoïdale.

Caractéristique en fonction du courant d’excitation Ie (caractéristique à vide)

|  | Tant que le courant d’excitation dans l’inducteur Ie ne dépasse pas une certaine limite (Ie max), la valeur efficace E de la f.e.m. est proportionnelle à ce courant. C’est le courant Ie qui détermine le flux magnétique  dans l’entrefer de la machine. |
| --- | --- |

|  | Schémas en monophasé et triphasé |
| --- | --- |

# Modélisation

| Modèle d’un enroulement de l’induit (stator) Alternateur Moteur | e : f.é.m. à vide (V) v : tension aux bornes d’un enroulement de la machine (V) r : résistance de l’enroulement (Ω) X = L. : réactance synchrone (Ω) Le courant est orienté en convention générateur. |
| --- | --- |

| Modèle de l’enroulement de l’inducteur (rotor) |  |
| --- | --- |
|  | Ie : courant d’excitation (A) Ue : tension d’excitation (V) Re : résistance de l’enroulement () L’inducteur est équivalent à une résistance Toute l’énergie absorbée à l’inducteur est perdue par effet joule : Pe=UeIe=ReIe2=pje |

Loi des maille (exemple pour l’alternateur)

|  | Mono. ou étoile | triangle |
| --- | --- | --- |
| Loi des mailles avec les grandeurs instantanées : | e=v+uL+ur | e=u+uL+ur |
| Loi des mailles avec les grandeurs vectorielles : | E=V+UL+Ur | E=U+UL+Ur |
| avec :  et I (ou J) dépendent de la charge. | V(V, j) UL(LωI, +π2) Ur(rI, 0) | U(U, ϕ) UL(LωJ, +π2) Ur(rJ, 0) |

Diagrammes de Fresnel

|  | Remarques : - très souvent r.I est négligé ; - en traçant le diagramme à l’échelle, il est possible d’en déduire certaines grandeurs ; - si la charge est résistive  = 0. |
| --- | --- |

# Bilan des puissances

|  | Monophasé | Triphasé |
| --- | --- | --- |
| Moteur |  |  |
| Puissance absorbée | Pa=VIcosϕ+UeIe | Pa=3UIcosϕ+UeIe |
| Puissance utile | Pu=ΩSTu |  |
| Alternateur |  |  |
| Puissance absorbée | Pa=ΩS.TM+UeIe Alternateur à excitation indépendant : Pa=ΩS.TM Alternateur auto-excité : |  |
| Puissance utile | PU=VIcosϕ | PU=3UIcosj |
| Pertes pour le moteur et l’alternateur |  |  |
| Pertes joules | pj=rI2+ReIe | pj=32RI2+ReIe2 |
| Pertes collectives | pc=pfer+pméca Pas de formule ; elles peuvent s’estimer par un essai à vide |  |